Рабберфлекс® PRO PU-25

Эмфимастика® PU-25

Однокомпонентный полиуретановый герметик

Назначение и область применения

Благодаря  высокому  сочетанию  прочности  и эластичности  Рабберфлекс® PRO PU-25, Эмфимастика® PU-25 применяются для  герметизации  фасадных  швов  и  стыков строительных  конструкций,  подверженных  высоким деформационным  нагрузкам.  Используется  при строительстве и ремонте объектов промышленного и гражданского назначения: устройство межпанельных и  межблочных  швов,  узлов  соединений  сборных конструкций,  кровельных  стыков,  стыков строительных  конструкций  с  бетонными, металлическими,  деревянными  и  ПВХ-поверхностями.

Особенности и основные свойства

- Высокотехнологичен и удобен в применении.

- Под  воздействием  естественной  влажности воздуха  формируeт  резиноподобный  шов  с

высокой  деформативностью  и  атмосферной устойчивостью.

- Экономичен  в  использовании  и  исключает производственные  потери,    связанные  с

вынужденным  прекращением  работ  из-за неблагоприятных  погодных  условий  и  т.п.

(применение    двухкомпонентных  композиций,  к примеру,  предусматривает  обязательную выработку приготовленной смеси).

- Обеспечивает  адгезию  к  бетону,  мрамору, граниту,  камню,  стеклу,  дереву,  ПВХ  без

предварительного грунтования.

- Формирует  эстетический  шов:  не  стекает  с вертикальных  и  наклонных  поверхностей  при нанесении толщиной до 1 см.

- Не вспенивается и не дает усадки. Позволяtт точно рассчитать расход герметика для создания требуемого защитного слоя.

- Ремонтопригоден  за  счет  отличной  адгезии герметика самому к себе.

- После отверждения легко окрашивается  любыми фасадными красками.

Расход

180 г/пог.м при стандартном шве шириной 5 см и глубиной 0,3 см.

Упаковка

Картриджи 310 мл. Фольгированные тубы 600 мл.

Срок хранения

12 месяцев при +5 - +25С.

Очистка оборудования

Растворитель 646, ацетон – до отверждения. Механическая очистка – после отверждения.

Технические характеристики герметика

Рекомендации по нанесению состава

Герметик наносится  на  сухую поверхность, очищенную от пыли, грязи, масел, фасадной краски. Запрещается наносить герметик во время дождя или  снега.  Металлические  поверхности  должны    быть очищены от рыхлой ржавчины или осыпающейся краски, обеспылены и обезжирены.  Межпанельный  или  межблочный  шов  предварительно теплоизолировать  вспененным  полиэтиленом (вилатермом),  либо  монтажной  пеной,  либо  их комбинацией. Укладка вилатерма в стык производится c 20-50%-ным  поперечным  обжатием  с  учетом предоставления  необходимого  пространства  (0,3-0,5см) под дальнейшее заполнение герметиком. Нанести  состав  “Рабберфлекс  ПРО  ПУ-25”  поверх теплоизоляционного  материала  с  помощью  ручного, пневматического  пистолета  либо  шпателя.  Нанесение должно быть равномерным, без образования разрывов, наплывов или пустот. Толщина наносимого герметика в самом тонком участке шва должна составлять не менее 3 мм (согласно рекомендации АО “ЦНИИПРОМЗДАНИЙ”), суммарная  ширина  стыка  герметика  и  конструктивных элементов - не менее 20–30 мм. Разровнять  слой  герметика  с  помощью стальной или деревянной  расшивки  в  течение  15-20  минут  после нанесения, придав поверхности вогнутую линию. Герметик  становится  устойчивым  к  атмосферным осадкам (дождь, снег, град и пр.) через 3 часа после нанесения, прочным и эластичным через 24-48 часов при +23ºС и относительной влажности 50-70%.